| 日常零星维护更换配件项目综合单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 项目 | 数量 | 单位 | 综合单价 |
| 1 | 电气类 | 联塑2.4线槽 | 1 | 米 | 3.00 |
| 2 | 电气类 | 联塑4分电线管 | 1 | 米 | 3.00 |
| 3 | 电气类 | 联塑4分线管配件 | 1 | 个 | 1.00 |
| 4 | 电气类 | 联塑6分电线管 | 1 | 米 | 4.00 |
| 5 | 电气类 | 联塑6分线管配件 | 1 | 个 | 1.50 |
| 6 | 电气类 | 秋叶源网络线 | 1 | 米 | 4.00 |
| 7 | 电气类 | 人民1.5平方电线 | 1 | 米 | 3.00 |
| 8 | 电气类 | 人民1.5*2平行电线 | 1 | 米 | 5.00 |
| 9 | 电气类 | 人民2.5平方电线 | 1 | 米 | 4.00 |
| 10 | 电气类 | 人民2.5*2平行电线 | 1 | 米 | 7.00 |
| 11 | 电气类 | 人民4平方电线 | 1 | 米 | 6.00 |
| 12 | 电气类 | 人民6平方电线 | 1 | 米 | 8.00 |
| 14 | 电气类 | 海德信LED15W灯泡 | 1 | 粒 | 25.00 |
| 15 | 电气类 | 哥顿平灯头 | 1 | 个 | 15.00 |
| 16 | 电气类 | 欧普24W光源 | 1 | 块 | 40.00 |
| 17 | 电气类 | 海德信LED1.2m灯管 | 1 | 条 | 30.00 |
| 18 | 电气类 | 海德信LED1.2m灯管 | 1 | 套 | 40.00 |
| 19 | 电气类 | 中兴开关面板、插座面板 | 1 | 套 | 30.00 |
| 20 | 电气类 | 中兴电脑插座面板 | 1 | 套 | 50.00 |
| 21 | 电气类 | 海德信集成灯（300*300） | 1 | 支 | 60.00 |
| 22 | 电气类 | 正泰10A/1P空气开关 | 1 | 个 | 20.00 |
| 23 | 电气类 | 正泰16A/1P空气开关 | 1 | 个 | 20.00 |
| 24 | 电气类 | 正泰16A/2P空气开关 | 1 | 个 | 30.00 |
| 25 | 电气类 | 正泰20A/1P空气开关 | 1 | 个 | 25.00 |
| 26 | 电气类 | 正泰20A/2P空气开关 | 1 | 个 | 35.00 |
| 27 | 电气类 | 正泰25A/1P空气开关 | 1 | 个 | 25.00 |
| 28 | 电气类 | 正泰25A/2P空气开关 | 1 | 个 | 35.00 |
| 29 | 电气类 | 正泰32A/1P空气开关 | 1 | 个 | 30.00 |
| 30 | 电气类 | 正泰32A/2P空气开关 | 1 | 个 | 40.00 |
| 31 | 电气类 | 正泰40A/1P空气开关 | 1 | 个 | 30.00 |
| 32 | 电气类 | 正泰40A/2P空气开关 | 1 | 个 | 40.00 |
| 33 | 电气类 | 正泰40A/3P空气开关 | 1 | 个 | 50.00 |
| 34 | 电气类 | 正泰63A/1P空气开关 | 1 | 个 | 35.00 |
| 35 | 电气类 | 正泰63A/2P空气开关 | 1 | 个 | 45.00 |
| 36 | 电气类 | 正泰63A/3P空气开关 | 1 | 个 | 55.00 |
| 37 | 电气类 | 正泰16A/1P漏电开关 | 1 | 个 | 50.00 |
| 38 | 电气类 | 正泰16A/2P漏电开关 | 1 | 个 | 60.00 |
| 39 | 电气类 | 正泰20A/1P漏电开关 | 1 | 个 | 50.00 |
| 40 | 电气类 | 正泰20A/2P漏电开关 | 1 | 个 | 60.00 |
| 41 | 电气类 | 正泰25A/1P漏电开关 | 1 | 个 | 50.00 |
| 42 | 电气类 | 正泰25A/2P漏电开关 | 1 | 个 | 60.00 |
| 43 | 电气类 | 正泰32A/1P漏电开关 | 1 | 个 | 60.00 |
| 44 | 电气类 | 正泰32A/2P漏电开关 | 1 | 个 | 70.00 |
| 45 | 电气类 | 正泰40A/1P漏电开关 | 1 | 个 | 70.00 |
| 46 | 电气类 | 正泰40A/2P漏电开关 | 1 | 个 | 80.00 |
| 47 | 电气类 | 正泰63A/1P漏电开关 | 1 | 个 | 80.00 |
| 48 | 电气类 | 正泰63A/2P漏电开关 | 1 | 个 | 90.00 |
| 49 | 电气类 | 金羚6寸排气扇 | 1 | 台 | 80.00 |
| 50 | 电气类 | 金羚8寸排气扇 | 1 | 台 | 100.00 |
| 51 | 电气类 | 金羚10寸排气扇 | 1 | 台 | 120.00 |
| 52 | 电气类 | 金羚10寸工业排气扇 | 1 | 台 | 120.00 |
| 53 | 电气类 | 金羚12寸工业排气扇 | 1 | 台 | 140.00 |
| 54 | 电气类 | 金羚14寸工业排气扇 | 1 | 台 | 160.00 |
| 55 | 电气类 | 欧阳LED屏显示板 | 1 | 块 | 120.00 |
| 56 | 电气类 | 欧阳LED屏变压器 | 1 | 个 | 280.00 |
| 57 | 电气类 | 中格吊扇 | 1 | 支 | 120.00 |
| 58 | 电气类 | 中兴风扇调整器 | 1 | 个 | 50.00 |
| 59 | 电气类 | 风扇电容 | 1 | 个 | 80.00 |
| 60 | 给排水类 | 上海氟塑水胶布 | 1 | 粒 | 3.00 |
| 61 | 给排水类 | 联塑20塑料软管 | 1 | 米 | 6.00 |
| 62 | 给排水类 | 联塑PVC20管 | 1 | 米 | 6.00 |
| 63 | 给排水类 | 联塑PVC20无带牙配件 | 1 | 个 | 2.00 |
| 64 | 给排水类 | 联塑PVC20带牙配件 | 1 | 个 | 8.00 |
| 65 | 给排水类 | 联塑PVC20球阀 | 1 | 个 | 10.00 |
| 66 | 给排水类 | 联塑PVC25管 | 1 | 米 | 8.00 |
| 67 | 给排水类 | 联塑PVC25无带牙配件 | 1 | 个 | 3.00 |
| 68 | 给排水类 | 联塑PVC25带牙配件 | 1 | 个 | 10.00 |
| 69 | 给排水类 | 联塑PVC25球阀 | 1 | 个 | 15.00 |
| 70 | 给排水类 | 联塑PVC32管 | 1 | 米 | 10.00 |
| 71 | 给排水类 | 联塑PVC32无带牙配件 | 1 | 个 | 4.00 |
| 72 | 给排水类 | 联塑PVC32带牙配件 | 1 | 个 | 12.00 |
| 73 | 给排水类 | 联塑PVC32球阀 | 1 | 个 | 20.00 |
| 74 | 给排水类 | 联塑PPR20管 | 1 | 米 | 20.00 |
| 75 | 给排水类 | 联塑PPR20无带牙配件 | 1 | 个 | 10.00 |
| 76 | 给排水类 | 联塑PPR20带牙配件 | 1 | 个 | 20.00 |
| 77 | 给排水类 | 联塑PPR20水制 | 1 | 个 | 60.00 |
| 78 | 给排水类 | 联塑PPR25管 | 1 | 米 | 25.00 |
| 79 | 给排水类 | 联塑PPR25无带牙配件 | 1 | 个 | 12.00 |
| 80 | 给排水类 | 联塑PPR25带牙配件 | 1 | 个 | 30.00 |
| 81 | 给排水类 | 联塑PPR25水制 | 1 | 个 | 80.00 |
| 82 | 给排水类 | 联塑PPR32管 | 1 | 米 | 30.00 |
| 83 | 给排水类 | 联塑PPR32无带牙配件 | 1 | 个 | 15.00 |
| 84 | 给排水类 | 联塑PPR32带牙配件 | 1 | 个 | 50.00 |
| 85 | 给排水类 | 联塑PPR32水制 | 1 | 个 | 100.00 |
| 86 | 给排水类 | 雅富兰4分不锈配件 | 1 | 个 | 7.00 |
| 87 | 给排水类 | 雅富兰6分不锈配件 | 1 | 个 | 8.00 |
| 88 | 给排水类 | 雅富兰1寸不锈配件 | 1 | 个 | 10.00 |
| 89 | 给排水类 | 日丰20cm网管 | 1 | 条 | 10.00 |
| 90 | 给排水类 | 日丰30cm网管 | 1 | 条 | 15.00 |
| 91 | 给排水类 | 日丰40cm网管 | 1 | 条 | 20.00 |
| 92 | 给排水类 | 日丰50cm网管 | 1 | 条 | 25.00 |
| 93 | 给排水类 | 日丰60cm网管 | 1 | 条 | 30.00 |
| 94 | 给排水类 | 日丰70cm网管 | 1 | 条 | 35.00 |
| 95 | 给排水类 | 日丰80cm网管 | 1 | 条 | 40.00 |
| 96 | 给排水类 | 科洁小便冲水阀 | 1 | 套 | 60.00 |
| 97 | 给排水类 | 科洁大便冲水阀 | 1 | 套 | 80.00 |
| 98 | 给排水类 | 都城不锈角阀 | 1 | 个 | 30.00 |
| 99 | 给排水类 | 雅富兰台盆去水头 | 1 | 个 | 30.00 |
| 100 | 给排水类 | 雅富兰台盆塑料去水管 | 1 | 条 | 10.00 |
| 101 | 给排水类 | 雅富兰台盆不锈去水管 | 1 | 条 | 20.00 |
| 102 | 给排水类 | 都城洗手盆单冷龙头 | 1 | 个 | 60.00 |
| 103 | 给排水类 | 都城洗菜盆单冷龙头 | 1 | 个 | 80.00 |
| 104 | 给排水类 | 都城不锈小龙头 | 1 | 个 | 30.00 |
| 105 | 给排水类 | 厕所堵塞清通 | 1 | 工日 | 280.00 |
| 106 | 给排水类 | 水合子冲水箱 | 1 | 个 | 180.00 |
| 107 | 给排水类 | 日丰50排水管 | 1 | 米 | 10.00 |
| 108 | 给排水类 | 日丰50排水管配件（无带检） | 1 | 个 | 5.00 |
| 109 | 给排水类 | 日丰50排水管配件（带检） | 1 | 个 | 6.00 |
| 110 | 给排水类 | 日丰75排水管 | 1 | 米 | 15.00 |
| 111 | 给排水类 | 日丰75排水管配件（无带检） | 1 | 个 | 8.00 |
| 112 | 给排水类 | 日丰75排水管配件（带检） | 1 | 个 | 12.00 |
| 113 | 给排水类 | 日丰110排水管 | 1 | 米 | 20.00 |
| 114 | 给排水类 | 日丰110排水管配件（无带检） | 1 | 个 | 16.00 |
| 115 | 给排水类 | 日丰110排水管配件（带检） | 1 | 个 | 22.00 |
| 116 | 给排水类 | 日丰160排水管 | 1 | 米 | 45.00 |
| 117 | 给排水类 | 日丰160排水管配件（无带检） | 1 | 个 | 38.00 |
| 118 | 给排水类 | 日丰160排水管配件（带检） | 1 | 个 | 48.00 |
| 119 | 土建 | 配匙 | 1 | 支 | 10.00 |
| 120 | 土建 | 天美透明玻璃胶 | 1 | 瓶 | 15.00 |
| 121 | 土建 | 绿色（黑色）遮阳网 | 1 | m2 | 15.00 |
| 122 | 土建 | 绿色草地网 | 1 | m2 | 18.00 |
| 123 | 土建 | 不锈锁片 | 1 | 付 | 15.00 |
| 124 | 土建 | 插销 | 1 | 支 | 20.00 |
| 125 | 土建 | 亮迪挂锁 | 1 | 个 | 25.00 |
| 126 | 土建 | 亮迪不锈门吸 | 1 | 个 | 30.00 |
| 127 | 土建 | 坚美铝合金窗锁（不锈自动锁） | 1 | 个 | 30.00 |
| 128 | 土建 | 坚美铝合金窗轮 | 1 | 粒 | 30.00 |
| 129 | 土建 | 源得信玻璃纸 | 1 | 张 | 30.00 |
| 130 | 土建 | 亮迪格锁 | 1 | 个 | 35.00 |
| 131 | 土建 | 意利球型锁（无匙） | 1 | 个 | 60.00 |
| 132 | 土建 | 意利球型锁（带匙） | 1 | 个 | 70.00 |
| 133 | 土建 | 意利七字执手锁（带匙） | 1 | 个 | 80.00 |
| 134 | 土建 | 防蚊网（不满一平方按一平方算） | 1 | m2 | 150.00 |
| 135 | 装饰 | 铲除修补墙面油漆 | 1 | m2 | 50.00 |
| 136 | 装饰 | 防火彩钢板 | 1 | 平方 | 220.00 |