## 路灯
附件一：移交华侨试验区管理路灯设施清单
路名 | 路名 | 规格 | 杆数 | 灯具数量 | 变压器数量 | 控制箱数量
东海岸大道 | 单挑路灯 | H=13.5m 挑臂=2m 整灯功率2*180W 220V 50Hz | 650 | 1300
| 双挑路灯 | H=8m/8m L=1.5m/1.5m 整灯功率120W 220V 50Hz 整灯功率60W 220V 50Hz | 24 | 48
| 双挑路灯 | H=13.5m 挑臂=2m 整灯功率2+2*180W 220V 50Hz | 6 | 24
| 双挑路灯 | H=8m/8m L=1.5m/1.5m 整灯功率2*90W 220V 50Hz | 8 | 16
| 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率120W 220V 50Hz | 33 | 33
| 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率90W 220V 50Hz | 7 | 7
| 中杆灯 | H=15m 整灯功率3*270W 220V 50Hz | 18 | 54
| 隧道灯 | 整灯功率120W 220V 50Hz |  | 8
| 庭院灯 | H=3.5m 整灯功率30W 220V 50Hz | 397 | 397
| 160KVA箱变 | 160KVA |  |  | 8
津河路 | 双挑路灯 | H=12m/6m L=2.0m/1.5m 整灯功率180W 220V 50Hz 整灯功率60W 220V 50Hz | 193 | 386
| 单挑路灯 | H=10m 挑臂=2.0m 整灯功率180W | 4 | 4
| 中杆灯 | H=15m 整灯功率3*270W 220V 50Hz | 20 | 60
| 双挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率2*90W 220V 50Hz | 4 | 8
| 160KVA箱变 | 160KVA |  |  | 2
阿里山路 | 双挑路灯 | H=13.5m/8m L=2.0m/1.5m 整灯功率2*180W 220V 50Hz 整灯功率60W 220V 50Hz | 143 | 429
| 中杆灯 | H=15m 整灯功率3*270W 220V 50Hz | 26 | 78
| 160KVA箱变 | 160KVA |  |  | 2
汕港路 | 双挑路灯 | H=12m/8m L=2.0m/1.5m 整灯功率120W 220V 50Hz 整灯功率60W 220V 50Hz | 43 | 86
| 中杆灯 | H=10m 整灯功率2*120W 220V 50Hz | 1 | 2
港澳路 | 双挑路灯 | H=12m/6m L=2.0m/1.5m 整灯功率180W 220V 50Hz 整灯功率60W 220V 50Hz | 87 | 174
| 中杆灯 | H=15m 整灯功率2*240W 220V 50Hz | 10 | 20
华侨大道 | 双挑路灯 | H=12m/6m L=2.0m/1.5m 整灯功率180W 220V 50Hz 整灯功率60W 220V 50Hz | 81 | 162
| 中杆灯 | H=15m 整灯功率2*240W 220V 50Hz | 10 | 20
新津河大桥及互通（新津大桥） | 单挑路灯 | H=13.5m 挑臂=2m 整灯功率2*180W 220V 50Hz | 16 | 32
| 双挑路灯 | H=10m/8m L=1.5m/1.5m 整灯功率2*120W 220V 50Hz | 7 | 14
| 单挑路灯 | H=10m L=1.5m 整灯功率120W 220V 50Hz | 8 | 8
| 双挑路灯 | H=12m/12m L=2.0m/2m 整灯功率2*180W 220V 50Hz | 8 | 16
| 单挑路灯 | H=12m L=2.5m 整灯功率240W 220V 50Hz | 50 | 50
| 庭院灯 | H=3.5m 整灯功率30W 220V 50Hz | 39 | 39
| 160KVA箱变 | 160KVA |  |  | 1
外砂河大桥及互通（东海岸大桥） | 单挑路灯 | H=12m 挑臂=2.5m 整灯功率240W 220V 50Hz | 106 | 106
| 双挑路灯 | H=10m/8m L=1.5m/1.5m 整灯功率2*120W 220V 50Hz | 7 | 14
| 单挑路灯 | H=10m L=1.5m 整灯功率120W 220V 50Hz | 8 | 8
| 双挑路灯 | H=12m/12m L=2.0m/2m 整灯功率2*180W 220V 50Hz | 22 | 44
| 庭院灯 | H=3.5m 整灯功率30W 220V 50Hz | 44 | 44
| 单挑路灯 | H=13.5m L=2m 整灯功率2*180W 220V 50Hz | 14 | 28
| 160KVA箱变 | 160KVA |  |  | 1
南干渠大桥（莱芜大桥） | 单挑路灯 | H=12m 整灯功率240W 220V 50Hz | 36 | 36
| 单挑路灯 | H=15m 整灯功率3*270W 220V 50Hz | 4 | 12
新津堤顶路（观光路） | 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率250W，钠灯 | 212 | 212
| 50KVA箱变 | 50KVA |  |  | 1
新溪堤顶路（观光路） | 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率150W，钠灯 | 227 | 227
| 50KVA箱变 | 50KVA |  |  | 2
| 80KVA箱变 | 80KVA |  |  | 1
塔岗围堤顶路（观光路） | 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率150W，钠灯 | 197 | 197
| 50KVA箱变 | 50KVA |  |  | 3
| 80KVA箱变 | 80KVA |  |  | 1
珠城路（黄山路-龙珠路、泰山路-韶山路） | 单挑路灯 | H=10m 挑臂=1.5m 整灯功率140W | 50 | 50
| 中杆灯 | H=12m 整灯功率2*160W 220V 50Hz | 1 | 2
| 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率60W | 4 | 4
| 双挑路灯 | H=12m/12m 挑臂=1.5m/1.5M 整灯功率2*60W | 4 | 8
| 双挑路灯 | H=11m/11m 挑臂=1.5m/1.5M 整灯功率240+40W | 15 | 30
| 双挑路灯 | H=11m/11m 挑臂=1.5m/1.5M 整灯功率2*200+40W | 8 | 24
| 双挑庭院灯 | H=3.5m/3.5m 整灯功率2*80W 220V 50Hz | 2 | 4
| 独立控制箱 |  |  |  |  | 2
| 160KVA箱变 | 160KVA |  |  | 1
海兴路（珠城路-海边） | 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率60W 220V 50Hz | 104 | 104
泰星路（含泰星一街） | 双挑路灯 | H=12m/12m L=1.5m/1m 整灯功率130W+30W 220V 50Hz | 110 | 220
| 双挑路灯 | H=10m/10m L=1m/1m 整灯功率30W+30W 220V 50Hz | 73 | 146
| 单挑路灯 | H=8m 挑臂=1.5m 整灯功率60W 220V 50Hz | 32 | 32
| 独立控制箱 |  |  |  |  | 2
| 200KVA箱变 | 200KVA |  |  | 1
| 315KVA箱变 | 315KVA |  |  | 1
合计 |  |  | 3173 | 5027 | 25 | 4
备注：本次移交路灯3173杆、5027盏,数码管8822套，投光灯2914盏、聚光灯181套、景观造型灯6套；箱变25台，独立控制箱11套，其中市政315KVA和200KVA箱变各一台、160KVA箱变15台，水利80KVA箱变2台，50KVA箱变6台。

## 亮化
附件二：移交华侨试验区管理景观灯设施清单
路名 | 名称 | 规格 | 灯数（套） | 控制箱数量 | 备注
新津河大桥 | LED数码管 | 15W/M DC24V | 2682 |  | 安装于桥梁外侧
| LED投光灯 | 240W AC220V | 44 |  | 安装于桥梁拱圈下方
| LED投光灯 | 10W DC24V | 859 |  | 安装于桥梁外侧护栏
| LED投光灯 | 72W AC220V | 341 |  | 安装于桥柱
| 配电箱 |  |  | 2 | 安装于大桥两头
外砂河大桥（东海岸大桥） | LED数码管 | 15W/M DC24V | 4612 |  | 安装于桥梁外侧
| LED投光灯 | 240W AC220V | 76 |  | 安装于桥梁拱圈下方
| LED投光灯 | 72W AC220V | 546 |  | 安装于桥柱
| 配电箱 |  |  | 3 | 安装于大桥两头
莱芜大桥 | LED数码管 | 15W/M DC24V | 1528 |  | 安装于桥梁外侧
| LED投光灯 | 10W DC24V | 766 |  | 安装于桥梁外侧护栏
| LED投光灯 | 54W AC220V | 282 |  | 安装于桥柱
| 配电箱 |  |  | 2 | 安装于大桥两头
海湾公园 | 景观造型灯 | H=7.5m、金黄光3000K、800W/套、AC220V | 6
| LED高聚光射树灯 | 3000K、45W/套、25%%D聚光透镜、DC24V | 181
合计 |  |  | 11923 | 7