附表：

日常零星维护更换配件项目综合单价表. 序号; 分类; 项目; 数量; 单位; 综合单价. 1; 电气类; 联塑2.4线槽; 1; 米; 3.00. 2; 电气类; 联塑4分电线管; 1; 米; 3.00. 3; 电气类; 联塑4分线管配件; 1; 个; 1.00. 4; 电气类; 联塑6分电线管; 1; 米; 4.00. 5; 电气类; 联塑6分线管配件; 1; 个; 1.50. 6; 电气类; 秋叶源网络线; 1; 米; 4.00. 7; 电气类; 人民1.5平方电线; 1; 米; 3.00. 8; 电气类; 人民1.5*2平行电线; 1; 米; 5.00. 9; 电气类; 人民2.5平方电线; 1; 米; 4.00. 10; 电气类; 人民2.5*2平行电线; 1; 米; 7.00. 11; 电气类; 人民4平方电线; 1; 米; 6.00. 12; 电气类; 人民6平方电线; 1; 米; 8.00. 14; 电气类; 海德信LED15W灯泡; 1; 粒; 25.00. 15; 电气类; 哥顿平灯头; 1; 个; 15.00. 16; 电气类; 欧普24W光源; 1; 块; 40.00. 17; 电气类; 海德信LED1.2m灯管; 1; 条; 30.00. 18; 电气类; 海德信LED1.2m灯管; 1; 套; 40.00. 19; 电气类; 中兴开关面板、插座面板; 1; 套; 30.00. 20; 电气类; 中兴电脑插座面板; 1; 套; 50.00. 21; 电气类; 海德信集成灯（300*300）; 1; 支; 60.00. 22; 电气类; 正泰10A/1P空气开关; 1; 个; 20.00. 23; 电气类; 正泰16A/1P空气开关; 1; 个; 20.00. 24; 电气类; 正泰16A/2P空气开关; 1; 个; 30.00. 25; 电气类; 正泰20A/1P空气开关; 1; 个; 25.00. 26; 电气类; 正泰20A/2P空气开关; 1; 个; 35.00. 27; 电气类; 正泰25A/1P空气开关; 1; 个; 25.00. 28; 电气类; 正泰25A/2P空气开关; 1; 个; 35.00. 29; 电气类; 正泰32A/1P空气开关; 1; 个; 30.00. 30; 电气类; 正泰32A/2P空气开关; 1; 个; 40.00. 31; 电气类; 正泰40A/1P空气开关; 1; 个; 30.00. 32; 电气类; 正泰40A/2P空气开关; 1; 个; 40.00. 33; 电气类; 正泰40A/3P空气开关; 1; 个; 50.00. 34; 电气类; 正泰63A/1P空气开关; 1; 个; 35.00. 35; 电气类; 正泰63A/2P空气开关; 1; 个; 45.00. 36; 电气类; 正泰63A/3P空气开关; 1; 个; 55.00. 37; 电气类; 正泰16A/1P漏电开关; 1; 个; 50.00. 38; 电气类; 正泰16A/2P漏电开关; 1; 个; 60.00. 39; 电气类; 正泰20A/1P漏电开关; 1; 个; 50.00. 40; 电气类; 正泰20A/2P漏电开关; 1; 个; 60.00. 41; 电气类; 正泰25A/1P漏电开关; 1; 个; 50.00. 42; 电气类; 正泰25A/2P漏电开关; 1; 个; 60.00. 43; 电气类; 正泰32A/1P漏电开关; 1; 个; 60.00. 44; 电气类; 正泰32A/2P漏电开关; 1; 个; 70.00. 45; 电气类; 正泰40A/1P漏电开关; 1; 个; 70.00. 46; 电气类; 正泰40A/2P漏电开关; 1; 个; 80.00. 47; 电气类; 正泰63A/1P漏电开关; 1; 个; 80.00. 48; 电气类; 正泰63A/2P漏电开关; 1; 个; 90.00. 49; 电气类; 金羚6寸排气扇; 1; 台; 80.00. 50; 电气类; 金羚8寸排气扇; 1; 台; 100.00. 51; 电气类; 金羚10寸排气扇; 1; 台; 120.00. 52; 电气类; 金羚10寸工业排气扇; 1; 台; 120.00. 53; 电气类; 金羚12寸工业排气扇; 1; 台; 140.00. 54; 电气类; 金羚14寸工业排气扇; 1; 台; 160.00. 55; 电气类; 欧阳LED屏显示板; 1; 块; 120.00. 56; 电气类; 欧阳LED屏变压器; 1; 个; 280.00. 57; 电气类; 中格吊扇; 1; 支; 120.00. 58; 电气类; 中兴风扇调整器; 1; 个; 50.00. 59; 电气类; 风扇电容; 1; 个; 80.00. 60; 给排水类; 上海氟塑水胶布; 1; 粒; 3.00. 61; 给排水类; 联塑20塑料软管; 1; 米; 6.00. 62; 给排水类; 联塑PVC20管; 1; 米; 6.00. 63; 给排水类; 联塑PVC20无带牙配件; 1; 个; 2.00. 64; 给排水类; 联塑PVC20带牙配件; 1; 个; 8.00. 65; 给排水类; 联塑PVC20球阀; 1; 个; 10.00. 66; 给排水类; 联塑PVC25管; 1; 米; 8.00. 67; 给排水类; 联塑PVC25无带牙配件; 1; 个; 3.00. 68; 给排水类; 联塑PVC25带牙配件; 1; 个; 10.00. 69; 给排水类; 联塑PVC25球阀; 1; 个; 15.00. 70; 给排水类; 联塑PVC32管; 1; 米; 10.00. 71; 给排水类; 联塑PVC32无带牙配件; 1; 个; 4.00. 72; 给排水类; 联塑PVC32带牙配件; 1; 个; 12.00. 73; 给排水类; 联塑PVC32球阀; 1; 个; 20.00. 74; 给排水类; 联塑PPR20管; 1; 米; 20.00. 75; 给排水类; 联塑PPR20无带牙配件; 1; 个; 10.00. 76; 给排水类; 联塑PPR20带牙配件; 1; 个; 20.00. 77; 给排水类; 联塑PPR20水制; 1; 个; 60.00. 78; 给排水类; 联塑PPR25管; 1; 米; 25.00. 79; 给排水类; 联塑PPR25无带牙配件; 1; 个; 12.00. 80; 给排水类; 联塑PPR25带牙配件; 1; 个; 30.00. 81; 给排水类; 联塑PPR25水制; 1; 个; 80.00. 82; 给排水类; 联塑PPR32管; 1; 米; 30.00. 83; 给排水类; 联塑PPR32无带牙配件; 1; 个; 15.00. 84; 给排水类; 联塑PPR32带牙配件; 1; 个; 50.00. 85; 给排水类; 联塑PPR32水制; 1; 个; 100.00. 86; 给排水类; 雅富兰4分不锈配件; 1; 个; 7.00. 87; 给排水类; 雅富兰6分不锈配件; 1; 个; 8.00. 88; 给排水类; 雅富兰1寸不锈配件; 1; 个; 10.00. 89; 给排水类; 日丰20cm网管; 1; 条; 10.00. 90; 给排水类; 日丰30cm网管; 1; 条; 15.00. 91; 给排水类; 日丰40cm网管; 1; 条; 20.00. 92; 给排水类; 日丰50cm网管; 1; 条; 25.00. 93; 给排水类; 日丰60cm网管; 1; 条; 30.00. 94; 给排水类; 日丰70cm网管; 1; 条; 35.00. 95; 给排水类; 日丰80cm网管; 1; 条; 40.00. 96; 给排水类; 科洁小便冲水阀; 1; 套; 60.00. 97; 给排水类; 科洁大便冲水阀; 1; 套; 80.00. 98; 给排水类; 都城不锈角阀; 1; 个; 30.00. 99; 给排水类; 雅富兰台盆去水头; 1; 个; 30.00. 100; 给排水类; 雅富兰台盆塑料去水管; 1; 条; 10.00. 101; 给排水类; 雅富兰台盆不锈去水管; 1; 条; 20.00. 102; 给排水类; 都城洗手盆单冷龙头; 1; 个; 60.00. 103; 给排水类; 都城洗菜盆单冷龙头; 1; 个; 80.00. 104; 给排水类; 都城不锈小龙头; 1; 个; 30.00. 105; 给排水类; 厕所堵塞清通; 1; 工日; 280.00. 106; 给排水类; 水合子冲水箱; 1; 个; 180.00. 107; 给排水类; 日丰50排水管; 1; 米; 10.00. 108; 给排水类; 日丰50排水管配件（无带检）; 1; 个; 5.00. 109; 给排水类; 日丰50排水管配件（带检）; 1; 个; 6.00. 110; 给排水类; 日丰75排水管; 1; 米; 15.00. 111; 给排水类; 日丰75排水管配件（无带检）; 1; 个; 8.00. 112; 给排水类; 日丰75排水管配件（带检）; 1; 个; 12.00. 113; 给排水类; 日丰110排水管; 1; 米; 20.00. 114; 给排水类; 日丰110排水管配件（无带检）; 1; 个; 16.00. 115; 给排水类; 日丰110排水管配件（带检）; 1; 个; 22.00. 116; 给排水类; 日丰160排水管; 1; 米; 45.00. 117; 给排水类; 日丰160排水管配件（无带检）; 1; 个; 38.00. 118; 给排水类; 日丰160排水管配件（带检）; 1; 个; 48.00. 119; 土建; 配匙; 1; 支; 10.00. 120; 土建; 天美透明玻璃胶; 1; 瓶; 15.00. 121; 土建; 绿色（黑色）遮阳网; 1; m2; 15.00. 122; 土建; 绿色草地网; 1; m2; 18.00. 123; 土建; 不锈锁片; 1; 付; 15.00. 124; 土建; 插销; 1; 支; 20.00. 125; 土建; 亮迪挂锁; 1; 个; 25.00. 126; 土建; 亮迪不锈门吸; 1; 个; 30.00. 127; 土建; 坚美铝合金窗锁（不锈自动锁）; 1; 个; 30.00. 128; 土建; 坚美铝合金窗轮; 1; 粒; 30.00. 129; 土建; 源得信玻璃纸; 1; 张; 30.00. 130; 土建; 亮迪格锁; 1; 个; 35.00. 131; 土建; 意利球型锁（无匙）; 1; 个; 60.00. 132; 土建; 意利球型锁（带匙）; 1; 个; 70.00. 133; 土建; 意利七字执手锁（带匙）; 1; 个; 80.00. 134; 土建; 防蚊网（不满一平方按一平方算）; 1; m2; 150.00. 135; 装饰; 铲除修补墙面油漆; 1; m2; 50.00. 136; 装饰; 防火彩钢板; 1; 平方; 220.00.

说明： (1)、本清单价格水平参考广东省建设工程造价管理站”公布的2022年4月《劳务日工资价格表》、过往同类型项目结算单价（所有材料设备单价均采用符合国家行业规定的质量合格以上，同时能满足使用功能要求的产品）及现市场价，经业主同意后计入。 (2)、本清单综合单价包含机械、材料费、管理费安全防护费等费用，不含维修人工工费及税金。